弥勒市人民政府关于印发弥勒市生活饮用水

二次供水卫生监督管理办法的通知

弥政发〔2016〕145号

各乡镇人民政府，东风农场管理局，市属各委、办、局：

《弥勒市生活饮用水二次供水卫生监督管理办法》已经市人民政府研究同意，并报经州人民政府登记备案，现印发你们，请严格遵照执行。

弥勒市人民政府2016年5月10日

弥勒市生活饮用水二次供水卫生监督

管理办法

第一条  为保证生活饮用水二次供水（以下简称二次供水）水质卫生，预防和控制传染病发生和流行，保障人体健康，根据《中华人民共和国传染病防治法》、《生活饮用水卫生监督管理办法》(建设部卫生部令第53号)等规定，结合本市实际，制定本办法。

第二条  本办法所称二次供水，是指将来自城市集中式供水系统的生活饮用水经贮存、加压或者再处理（如过滤、软化、消毒等）后，经管道输送给用户的供水方式。

本办法所称二次供水卫生监督管理，是指对二次供水水质和设施的卫生监督管理。

第三条  本市行政区域内二次供水的卫生监督管理适用本办法。

第四条  市卫生行政部门负责本市二次供水的卫生监督管理工作，水务、住建、规划等行政部门按照各自职责，做好二次供水的管理工作。

第五条  对违反本办法的行为，任何单位和个人都有权向卫生行政部门举报或者投诉。

第六条  二次供水水质应当符合国家生活饮用水卫生标准。

第七条  新建、改建、扩建二次供水设施，应当符合下列卫生要求：

（一）二次供水设施应当使用有省级以上（含省级）卫生行政部门颁发的卫生许可批准文件的产品；

（二）二次供水储水设施应当与消防水池分建，不得与城市公共供水管网或者自建供水管道直接连接；

（三）二次供水设施应当便于防护和清洗，排水应当通畅。储水设施周围10米以内不得有渗水坑、化粪池、垃圾收集和处理设施、有毒有害物品等污染源，周围2米以内不得有污水管道；

（四）储水设施内壁应当坚固、光洁、不渗漏，入孔或者水箱入口应当有盖（或者门），并高出水箱面5厘米以上，有上锁装置，并有防止雨雪渗漏的设施，透气孔、通风管应当安装防护罩；

（五）储水设施结构合理，无死水区，机泵室与储水设施分建，泄水管应当设置在水箱的底部，溢水管与泄水管不得与排水设施直接相连；

（六）法律、法规、规章和相关技术规范规定的其他要求。

第八条  新建、改建、扩建项目二次供水设施竣工验收时，建设单位应当通知卫生行政部门参加。

第九条  二次供水设施由所有权人或者其委托的管理单位（以下简称二次供水设施管理单位）负责日常管理，并履行下列职责：

（一）建立二次供水设施卫生管理制度，制定生活饮用水突发公共卫生事件应急处置预案，配备专（兼）职管理人员；

（二）负责或者委托专业清洗消毒单位对二次供水设施每年进行一次清洗消毒，并委托有水质卫生检测资质的机构按照国家生活饮用水卫生标准进行水质检测，检测结果应当及时向用户公布；

（三）当水质受到污染或者出现异常，可能危及人体健康时，应当立即采取控制措施，及时向当地卫生行政部门报告，并协助调查；

（四）建立卫生档案，将清洗消毒记录、直接从事供（管）水人员健康检查证明、水质检测报告等相关资料归档保存；

（五）保持二次供水设施周围环境清洁。

第十条  二次供水设施管理单位应当在二次供水设施投入使用前向所在地卫生行政部门提出申请，进行备案。

第十一条  二次供水设施专业清洗消毒单位应当在取得营业执照后向所在地卫生行政部门报告。

第十二条  二次供水设施专业清洗消毒单位应当建立内部管理制度和用户资料档案，按照国家有关消毒技术规范对二次供水设施进行清洗消毒，水质检测达到国家生活饮用水卫生标准后方可交付使用。

第十三条  二次供水设施清洗消毒使用的除垢剂、净水剂、消毒剂等清洗消毒产品应当符合国家生活饮用水卫生规范要求。

第十四条  直接从事二次供水设施供（管）水和清洗消毒作业的工作人员应当每年参加卫生知识培训，并到具备预防性健康检查资质的医疗卫生机构进行健康检查，取得健康合格证明后方可上岗。

患有痢疾、伤寒、甲型病毒性肝炎、戊型病毒性肝炎等消化道传染病和患有活动性肺结核、化脓性或者渗出性皮肤病及其他有碍饮用水卫生的疾病的和病原携带者，不得直接从事供（管）水和清洗消毒工作。

第十五条  卫生行政部门应当加强对二次供水的卫生监督，对二次供水的水质抽检每年不得少于1次。

第十六条  卫生行政部门应当建立生活饮用水应急事件处理和违法行为投诉举报机制。接到举报后，应当及时组织人员处置。

第十七条  因二次供水被污染，造成或者可能造成中毒、介水性传播疾病等危及公众身体健康情形的，卫生行政部门应当责令二次供水设施管理单位立即停止供水。

第十八条  违反本办法规定的，由卫生行政部门责令限期改正，逾期不改的，依照《中华人民共和国传染病防治法》、《中华人民共和国传染病防治法实施办法》和《生活饮用水卫生监督管理办法》等规定进行处罚。

第十九条  本办法有效期5年，即自2016年6月1日起至2021年5月31日止。